Artikelnummer:	001006

Serienname:	–

EAN:	4037293030069

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	6-fach Verteiler - 12-24V - max. 250W/4A - IP20 schraubbar - 0,25m Zuleitung mit Aderendhülsen

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	6-fach Niedervolt-Schraubverteiler, primärseitig mit freien Aderenden. An die insgesamt 6 Ausgänge können sowohl 12V, als auch 24V Leuchten angeschlossen werden. Geeignet bis max. 250W Gesamtleistung.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-1023.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,05

Farbe:	Edelstahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00