Artikelnummer:	0205144

EAN:	4037293010474

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbauleuchte - alu matt - Länge: 357mm - 4er-Set - IP20 - 12V/DC - 1W - amber - inkl. Netzgerät

Beschreibung:

Die LED-Anbauleuchten können nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignen sich auf Grund der Bauform perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Effektbeleuchtung für Wohnwände, Bücherregale, Schränke und vieles mehr. Zum Verbinden werden die Einzelleuchten direkt zusammengesteckt. Die angegebenen Lumen beziehen sich auf eine Leuchte. Lieferumfang: 4x Leuchte, 1x Netzgerät, 8x Montage-Clip, und 1x 100cm Anschlussleitung.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,67

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 12,00

Lampenleistung (W): 1,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 357,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Systemleistung (W): 4,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 12,00

Lichtfarbe: amber/Bernstein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja