Artikelnummer:	027314

EAN:	4037293027342

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbauleuchte - alu matt - Länge: 545mm - IP20 - 230V - 3W - 6000K - 90lm

Beschreibung:

Die LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform und der gegebenen MM-Kennzeichnung perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Die insgesamt 27 einzelnen LED-Chips besitzen je eine optische Linse, wodurch der Lichtaustritt gestreut und damit deutlich homogener wird. Einige mögliche Verwendungen sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch Küchenunterbauleuchte. Da die LED-Chips nicht vergossen sind, muss darauf geachtet werden, die Leuchte keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Die Schraublöcher sind an beiden Enden der Leuchte unter einer Abdeckung angebracht und somit nicht sichtbar. Das mitgelieferte Steckernetzteil wird über eine Steckverbindung mit der Leuchte verbunden. Die Gesamtlänge des Kabels von der Leuchte bis zum Netzteil beträgt 250cm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,39

Schutzklasse: III

Breite (mm): 25,00

Lampenleistung (W): 3,00

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 545,00

Höhe/Tiefe (mm): 12,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -40,00 bis 70,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: sonstige

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 90,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja