Artikelnummer:	044102

Serienname:	–

EAN:	4037293044127

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	IP44-Stecksystem - 12-24V - Verbindungsleitung - 10m 1x Stecker - 1x Buchse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die 10m lange Verbindungsleitung kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-4214.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,67

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss