Artikelnummer:	044151

Serienname:	–

EAN:	4037293044516

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	IP44-Stecksystem - 12-24V - Anschlussleitung - 1,5m 1x Stecker - freie Aderenden

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dank der 1,5m langen Anschlussleitung können auch Leuchten, die nicht für das IP44-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-3818.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,10

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss