Artikelnummer:	044501

EAN:	4037293445016

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	IP44-Stecksystem - 12-24V - Abzweigleitung - 5m - 1x Stecker - 7x Buchse

Beschreibung:

Die 5m lange Verbindungsleitung verfügt über 1x Stecker und 7x Buchse und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind 7 Endkappen enthalten, um nicht benötigte Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,44

Nennspannung (V): 12,00

Ausführung: Steckverbinder

Anschlussart: Steckanschluss