Artikelnummer:	044502

EAN:	4037293044523

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	IP44-Stecksystem - 12-24V - Verbindungsleitung - 5m - 1x Stecker - 1x Buchse

Beschreibung:

Die 5m lange Verbindungsleitung kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,38

Nennspannung (V): 12,00

Ausführung: Steckverbinder

Anschlussart: Steckanschluss