Artikelnummer:	047

EAN:	4037293000475

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Niedervolt-Distanzbügel / Zugentlastung mit Klemme - inkl. NV-Universalfassung - 12V - max. 50W

Beschreibung:

Die Niedervolt-Universalfassung ist zusätzlich mit einem Distanzbügel ausgestattet, welcher am Leuchtengehäuse befestigt wird und kann auch für GU5,3 sowie G4 und GZ4 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 12V Leuchtmittel bis max. 35W geeignet.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,04

Farbe: weiß

Ausführung: Steckfassung

Fassung: GX5,3

Mit Starteraufnahme: nein

Werkstoff: Keramik/Metall

Befestigungsart: sonstige