Artikelnummer:	.051

Serienname:	–

EAN:	4037293005104

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Sprengring - 51mm für Leuchtenserien 513, 516, 517, 523, 526, 527, 751

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Sprengring kann für verschiedene Leuchten verwendet werden, welche eine Aufnahme für diesen von 51mm haben. Der Sprengring dient zur Befestigung des Leuchtmittels in der Leuchte.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-1008.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,00

Farbe:	Silber

Höhe (mm):	1,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	51,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	ja