Artikelnummer:	0650201-2

Serienname:	–

EAN:	4037293393331

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 12-24V - 2-pol. - Anschlussleitung - 0,2m 1x Stecker - freie Aderenden (Leuchten-Anschlussleitung) Kabel: 2x 0,33mm² - bis max. 3A

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dank der 0,2m langen Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, können auch Leuchten, die nicht für das IP65-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-9217.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,01

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss