Artikelnummer:	06511322

Serienname:

EAN:	4037293393232

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	IP65-Stecksystem - 12-24V - 2-pol. - 3-fach Verteiler - 0,4m - 1x Stecker - 3x Buchse - Kabel: 2x 0,33mm² - bis max. 3A

Beschreibung:

Der 3-fach Verteiler, für Unicolor Leuchten, verfügt über 1x Stecker und 3x Buchse und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind 3 Endkappen enthalten, um nicht benötigte Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,06

Nennspannung (V): 12,00

Ausführung: Verteilerblock

Anschlussart: Steckanschluss