Artikelnummer:	0652502-2

Serienname:	–

EAN:	4037293393263

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 12-24V - 2-pol. - Anschlussleitung - 2,5m freie Aderenden - 1x Buchse (Trafo-Anschlussleitung) Kabel: 2x 0,33mm² - bis max. 3A

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die 2,5m lange Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, dient zum Anschluss an das jeweils benötigte Betriebsgerät der zu betreibenden Leuchten und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-9213.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,08

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss