Artikelnummer:	082230

EAN:	4037293822305

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Alu-Keil - Möbelanbau - Steckdose - 1x Schutzkontaktsteckdose (STL)

Beschreibung:

Die Unterbausteckdose eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche, kann aber ebenso auch an die Wand oder Decke montiert werden. Somit lassen sich weitere Steckdosen Problemlos nachträglich anbringen, ohne aufwändige Bauarbeiten. Da der Keil komplett aus Aluminium gefertigt ist, fügt sich dieser stilvoll in jede Umgebung ein. Passend gibt es aus der Serie auch den Unterbau-Schalter 082100.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,20

Nennstrom (A): 16,00

Nennspannung (V): 230,00

Montageart: sonstige

Farbe: Aluminium

Ausführung: SCHUKO

Halogenfrei: ja

Anzahl der Einheiten: 1,00

Abschließbar: nein

Mit Klappdeckel: nein

Anschlussart: Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein

Frequenz (Hz): 50,00 bis 50,00

Mit Ein-/Ausschalter: nein

Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Auswurfmechanismus: nein

Verdrehter Zentraleinsatz: nein

Überspannungsschutz: nein

Fehlerstromschutz: ja

Isolierter Einbau: nein

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

"Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE)": nein

Schlagfestigkeit: IK02

Transparent: nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Mit Feinsicherung: nein

Mit Durchschleiffunktion: ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite (mm): 80,00

Gerätehöhe (mm): 77,00

Gerätetiefe (mm): 140,00

Mit Funktionsbeleuchtung: nein

Mit Orientierungsbeleuchtung: nein

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: nein