Artikelnummer:	084014

Serienname:	–

EAN:	4037293084147

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - alu poliert IP54 - G4 - max. 20W - 12V

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die angegebene Einbautiefe ist gültig für Leuchtmittel bis 10W, beim Einsatz von Leuchtmitteln über 10W bis max. 20W, erhöht sich die Einbautiefe auf 35mm. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP54.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-5601.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,16