Artikelnummer:	092250

Serienname:	–

EAN:	4037293922500

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Unterbau - Leuchten/Systeme

Bezeichnung:	EDS-Keil - Möbelanbau - Doppelsteckdose 2x Schutzkontaktsteckdose (STL)

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Unterbausteckdose eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche, kann aber ebenso auch an die Wand oder Decke montiert werden. Somit lassen sich weitere Steckdosen Problemlos nachträglich anbringen, ohne aufwändige Bauarbeiten. Da der Keil komplett aus Edelstahl gefertigt ist, fügt sich dieser stilvoll in jede Umgebung ein.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sE1-2220.html

Merkmale (ETIM8 – EC000125):

Gewicht (kg):	0,32

Nennstrom (A):	16,00

Nennspannung (V):	230,00

Montageart:	Aufputz

Farbe:	Edelstahl

Ausführung:	SCHUKO

Halogenfrei:	ja

Anzahl der Einheiten:	2,00

Abschließbar:	nein

Mit Klappdeckel:	nein

Anschlussart:	Schraubklemme

Mit Signallampe:	nein

Anzahl der Phasen:	1,00

Mit erhöhtem Berührungsschutz:	nein

Frequenz (Hz):	50,00

Mit Ein-/Ausschalter:	nein

Schutzkontakt:	ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:	nein

Auswurfmechanismus:	nein

Werkstoffgüte:	Edelstahl

Verdrehter Zentraleinsatz:	nein

Überspannungsschutz:	nein

Fehlerstromschutz:	ja

Sonderstromversorgung:	ohne Sonderstromversorgung

Isolierter Einbau:	nein

Werkstoff:	Kunststoff

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:	IK02

Transparent:	nein

Ausführung der Oberfläche:	glänzend

Mit Feinsicherung:	nein

Mit Durchschleiffunktion:	ja

Geeignet für Schutzart (IP):	IP20

Gerätebreite (mm):	140,00

Gerätehöhe (mm):	77,00

Gerätetiefe (mm):	140,00

Mit Funktionsbeleuchtung:	nein

Mit Orientierungslicht:	nein

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):	4,00

Schutzleiterkontakt rund:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Metallicfarbe:	nein

Antibakterielle Behandlung:	nein

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):	nein