Artikelnummer:	093120

EAN:	4037293921206

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Anbauleuchte - Pyramidenform - EDS - IP20 - G4 - max. 20W - 12V

Beschreibung:

Die Unterbauleuchte eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Natürlich kann Sie aber auch in zahlreichen anderen Möbeln, so wie auch an die Wand oder Decke montiert werden. Die MM-Kennzeichnung ist gegeben. Im Lieferumfang ist auch ein AMP-stecker enthalten, welcher optional an die 1,80m lange Anschlussleitung angebracht werden kann.  In der Leuchte dürfen Leuchtmittel bis max. 20W betrieben werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,21

Schutzklasse: III

Breite (mm): 127,00

Reflektor: sonstige

Fassung: G4

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 110,00

Höhe/Tiefe (mm): 48,00

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja