Artikelnummer:	.100

Serienname:	–

EAN:	4037293001007

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Hochvolt-Fassung - 230V - max. 50W GU10 / GZ10

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Hochvoltfassung kann auch für GZ10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-118.html

Merkmale (ETIM8 – EC000401):

Gewicht (kg):	0,02

Farbe:	weiß

Ausführung:	Einbaufassung

Fassung:	GZ10

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein