Artikelnummer:	101100

Serienname:	–

EAN:	4037293217002

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Wandanbau - 1-flmg. - Edelstahl IP65 - GU10 - max. 35W - 230V (STL)

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertige, massive Leuchte aus V4A-Edelstahl, sowohl edel als auch dezent für den Außenbereich, kann aber auch im Innenbereich verwendet werden. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß: ØxH: 77mm x 24mm, Tiefe: 92mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG12-9085.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	1,00