Artikelnummer:	103113

Serienname:	–

EAN:	4037293103138

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Unterbau - Leuchten/Systeme

Bezeichnung:	T5 Anbauleuchte - weiß - Länge: 587mm IP20 - 230V - 6400K - 13W Wand / Decke / Möbel - optional: Verbindungsleitung LTG104

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt mittels der mitgelieferten, 150cm langen, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten direkt, oder über die mitgelieferte Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Die Leuchte ist mit einer T5-Leuchtstofflampe bestückt. Eine Verbindungsleitung, mit einer Länge von 60cm, ist optional erhältlich. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sE1-4938.html

Merkmale (ETIM8 – EC000109):

Gewicht (kg):	0,41

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	28,00

Fassung:	sonstige

Anschlussart:	Flachstecker

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	EVG Standard

Mit Schalter:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	587,00

Höhe/Tiefe (mm):	43,00

Werkstoff:	Kunststoff

Leuchtmittel:	Leuchtstofflampe D=16 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	ja

Geeignet für Notlicht:	nein

Nennspannung (V):	230,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1,00

Mit Betriebsgerät:	ja

Farbtemperatur (K):	6.400,00

Max. Systemleistung (W):	13,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein