Artikelnummer:	.110

Serienname:	–

EAN:	4037293011006

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Hochvolt-Umrüstsatz - mit Distanzbügel / Zugentlastung 230V - max. 50W - GU10 / GZ10

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Hochvoltfassung ist zusätzlich mit einer Zugentlastung ausgestattet, welche am Leuchtengehäuse befestigt wird und kann auch für GZ10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-158.html

Merkmale (ETIM8 – EC000401):

Gewicht (kg):	0,05

Farbe:	weiß

Ausführung:	Einbaufassung

Fassung:	GZ10

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein