Artikelnummer:	12510101

EAN:	4037293506014

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - GU5,3 - 12V/AC/DC - P-LED - 1W - 5500K - 80lm - 38°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU5,3-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Niedervoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,06

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 1,00

Sockel: GU5,3

Lichtstrom (lm): 80,00

Farbtemperatur (K): 5.500,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 50,00

Energieeffizienzklasse: A

Lichtstärke (cd): 234,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 50,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Lichtfarbe Kategorie: kühl

Strahlungswinkel (°): 38,00