Artikelnummer:	12510702

EAN:	4037293373494

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - GU5,3 - 12-24V/DC - P-LED - 7W - 3000K - 420lm - 45°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU5,3-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Niedervoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,04

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 7,00

Sockel: GU5,3

Lichtstrom (lm): 420,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: DC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 49,00

Energieeffizienzklasse: A+

Lichtstärke (cd): 878,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 49,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 24,00

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Mittlere Nennlebensdauer (h): 35.000,00

Lichtfarbe Kategorie: warm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh): 7,00

Strahlungswinkel (°): 45,00