Artikelnummer:	.140

Serienname:	–

EAN:	4037293021401

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Universal Abstandshalter - Kunststoff - Ø: 55-90mm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Abstandshalter kann optional bei der Montage von Deckeneinbauleuchten verwendet werden. Dadurch wird ein Aufliegen von z. B. Dämmmaterial auf der Leuchte verhindert. Passend für Lochausschnitte von 55mm - 90mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-4218.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,03

Farbe:	sonstige

Höhe (mm):	83,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abstandhalter

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein