Artikelnummer:	230409

Serienname:

EAN:	4037293006835

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	4-fach Energieverteiler - schwarz - IP44 - 230V - max. 3680W / 16A - inkl. Montageplatte und Erdspieß - 2m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Beschreibung:

Der 4-fach Energieverteiler ist aus Polypropylon gefertigt. Auf der Unterseite abgehend befindet sich die 2m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker. Der Energieverteiler kann wahlweise mit der Montageplatte aus festen Untergründen verschraubt, oder mittels des Erdspieß in weichen Untergründen montiert werden. Die angegebenen Maße sind ohne Montageplatte oder Erdspieß gemessen. Die Montageplatte hat eine Höhe von 30mm, der Erdspieß hat eine Länge von 220mm.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,97

Farbe: schwarz

Breite (mm): 115,00

Halogenfrei: nein

Höhe (mm): 210,00

Tiefe (mm): 95,00

Schaltfunktion: ohne

Anzahl der Steckdosen: 4,00

Werkstoffgüte: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Mit Beleuchtung: nein

Transparent: nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Schutzart (IP): IP44