Artikelnummer:	232502

EAN:	4037293376020

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - LED Stein - IP67 - 230V - 2,2W - 3000K - 125lm

Beschreibung:

Der LED-Pflasterstein eignet sich hervorragend zur Gestaltung von Einfahrten und Höfen oder Beetumrandungen, kann aber natürlich auf für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt werden. Da der Stein direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für das Vorschaltgerät. Das mitgelieferte Kunststoff-Einbaugehäuse wird einfach in den Boden eingesetzt und in dieses anschließend der LED-Stein. Die Kabeleinführung in das Gehäuse kann seitlich oder von Unten erfolgen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,77

Schutzklasse: II

Breite (mm): 150,00

Lampenleistung (W): 2,20

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 40,00

Gehäusefarbe: ohne

Spannungsart: AC

Einbautiefe (mm): 68,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Justierbar: nein

Farbwiedergabeindex CRI: 70-79

Einbaubreite (mm): 150,00

Länge (mm): 150,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Einbaulänge (mm): 150,00

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 2.500,00

Mit Betriebsgerät: nein

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 125,00

Lichtfarbe: weiß