Artikelnummer:	23370702

Serienname:	–

EAN:	4037293006774

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - E-27 - 180-265V/AC LED - 7W - 2900K - 602lm - 360°

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das LED-Leuchtmittel kann in zahlreiche Leuchten mit E27-Sockel eingesetzt werden, sofern diese für die Bauhöhe des Leuchtmittels geeignet sind. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzen.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-14787.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,06

Farbe:	weiß

Sockel:	E27

Dimmbar:	nein

Spannungsart:	AC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	37,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	86,00

Lampenform:	Kerze

Länge (mm):	115,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	180,00 bis 265,00

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	opal

Mittlere Nennlebensdauer (h):	50.000,00

Farbtemperatur (K):	2.900,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	7,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	7,00

Lichtstrom (lm):	602,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	360,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein