Artikelnummer:	234256

EAN:	4037293234566

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wandeinbau - Alu - IP20 - G9 - max. 25W - 230V

Beschreibung:

Die massive Alu-Wandleuchte wird inkl. Alu-Einbauhülse geliefert. Dank der G9-Fassung können sowohl LED-, als auch Halogenleuchtmittel, bis max. 25W, in der Leuchte betrieben werden. Zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte entfallen, da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen wird.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,29

Schutzklasse: I

Breite (mm): 70,00

Fassung: G9

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbaudurchmesser (mm): 51,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 70,00

Höhe/Tiefe (mm): 85,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 60,00