Artikelnummer:	23530601

Serienname:	–

EAN:	4037293002882

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GX53 - 170-240V/AC LED - 6W - 6000K - 470lm - 180°

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GX53-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit entsprechender Fassung, soweit die Leuchte für die gegebene Bauhöhe geeignet ist. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-10220.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,07

Farbe:	weiß

Sockel:	GX53

Dimmbar:	nein

Spannungsart:	AC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	75,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	78,00

Lampenform:	sonstige

Länge (mm):	24,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	170,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	opal

Mittlere Nennlebensdauer (h):	30.000,00

Farbtemperatur (K):	6.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	6,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	6,00

Lichtstrom (lm):	470,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	180,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein