Artikelnummer:	23590101

EAN:	4037293231015

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - GU10 - 230V/AC - P-LED - 1W - 6000K - 65lm - 38°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,06

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 1,00

Sockel: GU10

Lichtstrom (lm): 65,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 50,00

Energieeffizienzklasse: A++

Lichtstärke (cd): 190,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 53,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Glas/Abdeckung: matt

Mittlere Nennlebensdauer (h): 30.000,00

Lichtfarbe Kategorie: kühl

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh): 0,90

Strahlungswinkel (°): 38,00