Artikelnummer:	23600599

Serienname:	–

EAN:	4037293120111

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - E-27 - 230V/AC LED - 5W - RGB - 120° - max. 500lm - inkl. IR-Handsender Lumen: R: 58 G: 170 B: 48 RGB(weiß): 500

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das LED-RGB-Leuchtmittel kann in zahlreiche Leuchten mit E27-Sockel eingesetzt werden, sofern diese für die Bauhöhe des Leuchtmittels geeignet ist. Das Leuchtmittel wird mittels beiliegendem IR-Handsender gesteuert. Der IR-Empfänger des LED-Moduls befindet sich im Kopfteil des Leuchtmittels. Da die Steuerung auf Infrarot-Technik basiert, muss zwischen Handsender und Empfänger im Leuchtmittel Sichtkontakt bestehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Verbindung durch Spiegelungen im Glas oder ähnliches beeinträchtigt werden kann. Beim Einsatz mehrerer Leuchtmittel, können beliebig viele Leuchtmittel über einen Handsender, bzw. ein Leuchtmittel mit jedem beliebigen Handsender gesteuert werden. Da jedes Leuchtmittel autark gesteuert wird, ist keine Synchronisierung mehrerer Leuchtmittel möglich. Die angegebenen Lumen sind die max. möglichen, welche bei Betrieb in der Lichtfarbe weiß erreicht werden können. Die Einzelfarben erreichen folgende Lumen: Blau: 48lm, Grün: 170lm, Rot: 58lm. Der Handsender wird über 1x CR2025 3V Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-6378.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,15