Artikelnummer:	426011

Serienname:	–

EAN:	4037293426114

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - chrom IP20 - G4 - max. 20W - 12V Kugelleuchte

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die schwenkbare Deckeneinbauleuchte im Kugeldesign ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich damit umsetzten. Die Leuchte kann sowohl mit Halogen-, als auch LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Abhängig von der Art des Leuchtmittels und der Anzahl der Leuchten, muss das passende Netzgerät separat erworben werden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-1556.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,13