Artikelnummer:	535011

Serienname:

EAN:	4037293535113

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - quad. - alu / Glas - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V - gespiegelte Oberfläche

Beschreibung:

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbeleuchtung in einem realisieren. Durch die verbaute Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Je nach gewähltem Leuchtmittel, lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der chromfarbene Haltering für das Leuchtmittel sind aus Aluminium gefertigt. Der eigentliche Blickfang ist jedoch der Glasschirm mit rückseitiger Verspiegelung. Die Aufbauhöhe beträgt 12mm.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,22

Schutzklasse: III

Breite (mm): 90,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Anschlussart: sonstige

Gehäusefarbe: Chrom

Oberfläche: sonstige

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 62,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 2,00

Länge (mm): 90,00

Höhe/Tiefe (mm): 29,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne

Nennspannung (V): 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Oberfläche gebürstet: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Geeignet für Seilsystem: nein

Dimmung DSI: nein

Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++

Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 50,00