Artikelnummer:	542514

Serienname:	–

EAN:	4037293542548

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandeinbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Wandeinbau - weiß IP54 - G9 - max. 25W - 230V inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, erfolgt der Lichtaustritt indirekt über den strukturierten Reflektor. Die geschraubte Abdeckung ist mit einer Dichtung versehen, ebenso ist auch das verdeckt angebrachte Glas abgedichtet. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 25W in der Leuchte betrieben werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Kunststoff-Einbaugehäuse.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG22-5902.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,58