Artikelnummer:	544234

Serienname:	–

EAN:	4037293544238

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandeinbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Wandeinbau - Edelstahl IP54 - G9 - max. 40W - 230-240V inkl. Blendschutzgitter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertige Wandeinbauleuchte aus V4A-Edelstahl für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, erfolgt der Lichtaustritt indirekt über den glänzenden Reflektor. Außerdem kann die Leuchte wahlweise mit oder ohne Blendschutzgitter montiert werden. Der Reflektor kann zum einfacheren Leuchtmittelwechsel herausgenommen werden. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 40W in der Leuchte betrieben werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG22-5509.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,69