Artikelnummer:	563014

Serienname:	–

EAN:	4037293369763

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - alu IP20 - E-27 - max. 40W - 230V

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Ein besonderes optisches Highlight lässt sich beim Einsatz von Leuchtmitteln in der Bauform herkömmlicher Glühlampen erzeugen. Die Leuchte lässt sich bis zu 35mm nach hinten verstellen, um auch bei längeren Leuchtmitteln ein herausragen aus der Leuchte zu vermeiden, bzw. um das Leuchtmittel etwas nach hinten zu versetzen. In diesem Fall erhöht sich die Einbautiefe um das nach hinten verstellte Maß.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH22-7875.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,32