Artikelnummer:	616001

Serienname:	–

EAN:	4037293616010

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - dreh-/schwenkbar - weiß IP20 - max. 50W

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°, der Drehbereich beträgt 355°.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-3464.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,12