Artikelnummer:	617114

Serienname:	–

EAN:	4037293359696

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - alu IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V Erfordert Leuchtenbasis 670... 014,114,214

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Schwenkbarer Leuchteneinsatz zur Verwendung mit Leuchtenbasis für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch ihr besonderes Design, wobei der äußere Ring konvex gestaltet wurde, während der innere Ring im konkaven Design einen stilvollen Kontrast setzt. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Für die Montage ist zusätzlich eine Leuchtenbasis (670014 oder 670114) erforderlich. Der Schwenkbereich der Leuchte beträgt 15°.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-6614.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,11