Artikelnummer:	618214

Serienname:	–

EAN:	4037293618243

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rechteckig - schwenkbar - alu IP20 - GX5,3 -max.  2x 50W - 12V nicht für E-Spar-Leuchtmittel

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Schwenkbare, rechteckige Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel beträgt 25°. Für den Einbau müssen zwei Lochausschnitte vorgesehen werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-4064.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,32