Artikelnummer:	622014

Serienname:	–

EAN:	4037293622042

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Wandanbau - 2-flmg. - Alu IP20 - GU10 - max. 2x 35W - 230V

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Aluleuchte mit doppeltem Lichtaustritt in eine Richtung. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch Downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß: HxLxT: 40mm x 120mm x 58mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG12-4158.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,63