Artikelnummer:	623114

Serienname:	–

EAN:	4037293359672

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - alu IP20 - max. 50W Erfordert Leuchtenbasis 670... 014,114,214

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Halbeinbau-Leuchteneinsatz zur Verwendung mit Leuchtenbasis für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch ihr besonderes Design, wobei der äußere Ring konvex gestaltet wurde, während der innere Ring im konkaven Design einen stilvollen Kontrast setzt. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Für die Montage ist zusätzlich eine Leuchtenbasis (670014 oder 670114) erforderlich. Die Aufbauhöhe beträgt 32mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-6612.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,16