Artikelnummer:	652135

EAN:	4037293652131

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wandeinbau - Edelstahl - IP67 - GX5,3 - max. 35W - 12V

Beschreibung:

Massive Wandeinbauleuchte aus V4A-Edelstahl für den Außenbereich. Das Abdeckglas der Leuchte ist zusätzlich mit einem Gitter, ebenfalls aus Edelstahl, geschützt. Durch die integrierte Niedervoltfassung können die unterschiedlichsten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, wobei diese max. 35W haben dürfen. Die Lieferung erfolgt inkl. Einbauhülse. Auch eine Montage ohne die Hülse ist möglich, hier verändern sich die Einbaumaße wie folgt: Einbautiefe: 95mm, Lochausschnitt: 71mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,15

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 97,00

Reflektor: ohne

Fassung: GU5,3

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbaudurchmesser (mm): 90,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 122,00

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 110,00