Artikelnummer:	675104

EAN:	4037293675192

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Gartenspot - silber - IP67 - GX5,3 - max. 35W - 12V - 5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Beschreibung:

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44-Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Die Leuchte hat ohne Montagebügel eine Länge von 95mm, der mitgelieferte Erdspieß hat eine Länge von 155mm, der Schwenkwinkel beträgt 90°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,91

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 100,00

Reflektor: ohne

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 35,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 150,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja