Artikelnummer:	68325S1B3

Serienname:	–

EAN:	4037293149846

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Stecksystem (3-polig)

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 3-pol. - 3-fach Verteiler max. 250V - 1x Stecker - 3x Buchse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem IP65-Stecksystem können Verbindungen für Hochvoltanwendungen sowohl im Innen-, als auch Außenbereich schnell und einfach umgesetzt werden. Der Verteilerblock verfügt über 1x Eingang und 3x Ausgang.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM42-5088.html

Merkmale (ETIM8 – EC002567):

Gewicht (kg):	0,05

Breite (mm):	69,60

Halogenfrei:	ja

Höhe (mm):	31,30

Art der Verriegelung:	im Steckverbinder integriert

Bemessungsstrom (A):	20,00

Bemessungsspannung (V):	250,00

Anzahl der Eingänge:	1,00

Anzahl der Ausgänge:	3,00

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	55,50

Werkstoff des Gehäuses:	Polyamid (PA)

Oberflächenbehandlung Kontakte:	versilbert

Verschmutzungsgrad:	3,00

Mechanische Codierung:	ja

Bemessungsstoßspannung (kV):	4,00

Kontaktmaterial:	CuZn

Schutzart (IP):	IP65

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:	schwarz

Art des Verteilers:	Verteilerblock

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil (°C):	100,00

Befestigungsmöglichkeit:	nein