Artikelnummer:	753921

Serienname:	–

EAN:	4037293361491

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - gold IP20 - GU10 - max. 50W - 230V Halbeinbau - inkl. Stahleinbautopf und HV-Umrüstkit

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Schwenkbare Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Technische Daten: Schwenkwinkel: 10°, Drehbereich: 355°, Aufbauhöhe: 37mm, Material: Messing.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH22-3751.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,32