Artikelnummer:	809002

EAN:	4037293014199

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - LED Stein - IP67 - 12V/DC - 0,8W - 6000K - 45lm

Beschreibung:

Der LED-Pflasterstein eigenet sich hervorragend zur Gestaltung von Einfahrten und Höfen oder Beetumrandungen, kann aber natürlich auf für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt werden. Da der Stein bereits für das IP44-Stecksystem vorbereitet ist, gestaltet sich die Verkabelung umso einfacher. Das mitgelieferte Kunststoff-Einbaugehäuse wird einfach in den Boden eingesetzt und in dieses anschließend der LED-Stein. Die Kabeleinführung in das Gehäuse kann seitlich oder von Unten erfolgen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,27

Schutzklasse: III

Breite (mm): 80,00

Lampenleistung (W): 0,80

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 40,00

Gehäusefarbe: ohne

Spannungsart: DC

Einbautiefe (mm): 68,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar: nein

Farbwiedergabeindex CRI: 70-79

Einbaubreite (mm): 80,00

Länge (mm): 80,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Einbaulänge (mm): 80,00

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: ja

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 2.500,00

Mit Betriebsgerät: nein

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 45,00

Lichtfarbe: weiß