Artikelnummer:	AEV VT

Serienname:	–

EAN:	4037293370233

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Zubehör

Bezeichnung:	ALU Baldachin Verteiler

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Baldachin-Verteiler besteht zur einfachen Montage aus 2 Teilen. Das Unterteil wird an die Decke oder Wand montiert und anschließend die sichtbare Abdeckung einfach aufgeschraubt. Der Verteiler kann sowohl für Niedervolt-, als auch Hochvoltverdrahtungen verwendet werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sA3-7959.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,21

Farbe:	Aluminium

Höhe (mm):	35,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	97,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein