Artikelnummer:	AMP 150

Serienname:	–

EAN:	4037293361606

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	AMP Anschlussleitung - 1,5m - 12-24V Buchse - freie Aderenden

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	AMP-Anschlussleitung, primärseitig mit AMP-Buchse und sekundärseitig mit freien Aderenden. Zum Anschluss von 12V und 24V Leuchten mit AMP-Stecksystem. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 150cm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-3268.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,06

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00