Artikelnummer:	AMP 152

Serienname:	–

EAN:	4037293021524

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	AMP Anschluss-/Verbindungsleitung - 1,5m - Reihenschaltung Stecker - Buchse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	AMP-Verbindungsleitung für Konstantstrom-Anwendungen, primärseitig mit AMP-Stecker und sekundärseitig mit AMP-Buchse. Leitungsverlängerung von 350mA und 700mA Leuchten mit AMP-Stecksystem. Zur noch einfacheren Installation mehrerer Leuchten ist optional auch ein 6-fach Verteiler erhältlich. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 150cm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2455.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,05

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbindungskabel

Ader-Zahl:	2,00