Artikelnummer:	APBARVBL250

EAN:	4037293403290

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Verbindungsleitung für APBAR093101 und APBAR093102 - stecker/stecker 25cm

Beschreibung:

Anschluss-/Verbindungsleitung für APBAR093101 und APBAR093102. Die Leitung kann sowohl als Anschluss-, als auch als Verbindungsleitung verwendet werden, um z.B. mehrere Leuchtenmodule innerhalb des Alu-Profils zu verbinden. An beiden Enden befinden sich Stecker. Beim Einsatz als Anschlussleitung muss auf einer Seite der Stecker entfernt werden. Die Leitungslänge beträgt 25cm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,00

Farbe: sonstige

Art des Zubehörs: Verbindungsschlauch/-rohr

Nennquerschnitt (mm²): 0,50

Ader-Zahl: 2,00