Artikelnummer:	C12510540N

EAN:	4037293006910

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - GU5,3 - 12V/AC/DC - P-LED - 5,5W - 4000K - 400lm - 50°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GX5,3-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Niedervoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen sollte das Leuchtmittel mit einem DC-Betriebsgerät betrieben werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,04

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 5,50

Sockel: GX5,3

Lichtstrom (lm): 400,00

Farbtemperatur (K): 4.000,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 50,00

Energieeffizienzklasse: A+

Lichtstärke (cd): 679,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 50,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Mittlere Nennlebensdauer (h): 25.000,00

Lichtfarbe Kategorie: neutral

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh): 5,50

Strahlungswinkel (°): 50,00